日喀则市南木林公共体育场建设项目

附属工程-劳务分包中选公示

日喀则市南木林公共体育场建设项目附属工程-劳务分包于2025年8月23日在《南木林县胜地建设开发有限责任公司官方网站》发布了《日喀则市南木林公共体育场建设项目附属工程-劳务分包比选公告》。2025年8月26日在西藏利辉工程管理有限公司召开比选会议，对报名公司进行询价评选，现将比选结果公示如下：

一、中标信息

项目名称：日喀则市南木林公共体育场建设项目附属工程-劳务分包

建设单位：四川盛世原野建筑工程有限公司南木林分公司

中标单位：四川中元兴诚建筑工程有限公司

中标价：详见中选单位投标清单(具体以实际完成工程量结算)

二、公示期限

自本公示发布之日起1个工作日。

三、如对本次公示内容存在疑问，请通过以下方式进行联系

1.比选人信息

名称：四川盛世原野建筑工程有限公司南木林分公司

联系人：李先生

电  话：13980401793

2.比选代理机构信息

名称：西藏利辉工程管理有限公司

地址：西藏自治区日喀则市桑珠孜区滨河路雅喜阳光花园南27栋二单元

项目联系人：张先生

联系方式：13638991009

中选单位投标清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE 排水管 DN500 | 111.59 | m | 50 | 5579.5 | 1.名称:HDPE 排水管 2.规格型号:DN500 3.安装部位及介质:室内,污废水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.灌水试验,通球试验、管道标识 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 2 | HDPE 排水管 DN400 | 185.87 | m | 44 | 8178.28 | 1.名称:HDPE 排水管 2.规格型号:DN400 3.安装部位及介质:室内,污废水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.灌水试验,通球试验、管道标识 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 3 | HDPE 排水管 DN300 | 237.31 | m | 37 | 8780.47 | 1.名称:HDPE 排水管 2.规格型号:DN300 3.安装部位及介质:室内,污废水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.灌水试验,通球试验、管道标识 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 4 | HDPE 排水管 DN200 | 78.95 | m | 25 | 1973.75 | 1.名称:HDPE 排水管 2.规格型号:DN200 3.安装部位及介质:室内,污废水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.灌水试验,通球试验、管道标识 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 5 | 钢丝网骨架塑料复合管DN100 | 243.42 | m | 40 | 9736.8 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格型号:DN100 3.部位及用途:室内,给水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、管道标识 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 6 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN65 | 8.64 | m | 35 | 302.4 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格型号:DN65 3.部位及用途:室内,给水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、管道标识 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 7 | 钢丝网骨架塑料复合管DN50 | 9.98 | m | 25 | 249.5 | 1.名称:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格型号:DN50 3.部位及用途:室内,给水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、管道标识 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 8 | 倒流防止器 | 1 | 套 | 220 | 220 | 1.名称:倒流防止器 2.规格型号:DN100 3.连接形式:按设计及规范综合考虑 4.包括阀门、法兰及附件的安装 |
| 9 | 闸阀 | 2 | 个 | 280 | 560 | 1.名称:闸阀 2.规格型号:DN100 3.连接形式:按设计及规范综合考虑 4.包括阀门、法兰及附件的安装 |
| 10 | 水表 | 2 | 组 | 280 | 560 | 1.名称:水表 2.规格型号:DN100 3.连接形式:按设计及规范综合考虑 4.包括阀门、法兰及附件的安装 |
| 11 | 室外消火栓 | 1 | 套 | 560 | 560 | 1.安装方式:按设计及规范综合考虑 2.型号、规格:按设计及规范综合考虑 3.附件材质、规格:按设计及规范综合考虑 |
| 12 | 污水检查井 | 10 | 座 | 350 | 3500 | 1.名称:污水检查井 2.规格：综合考虑 3.井室深度：综合考虑 4.包含垫层、流槽、基础、井墙、井筒、井座、井盖及标识、钢筋制安、脚手架搭拆、砼模板等 5.井盖井座材质、承重：综合考虑 6.详及图集20S515 7.完成本项目须满足招标文件、招标人要求以及国家/地方/行业相应设计、技术、施工、验收规范/标准/规程所产生的全部工作内容 |
| 13 | 雨水检查井 | 13 | 座 | 350 | 4550 | 1.名称:雨水检查井 2.规格：综合考虑 3.井室深度：综合考虑 4.包含垫层、流槽、基础、井墙、井筒、井座、井盖及标识、钢筋制安、脚手架搭拆、砼模板等 5.井盖井座材质、承重：综合考虑 6.详及图集20S515 7.完成本项目须满足招标文件、招标人要求以及国家/地方/行业相应设计、技术、施工、验收规范/标准/规程所产生的全部工作内容 |
| 14 | 阀门井 | 1 | 座 | 5000 | 5000 | 1.名称:阀门井 2.规格：综合考虑 3.井室深度：综合考虑 4.包含垫层、基础、井墙、井筒、井座、井盖及标识、钢筋制安、脚手架搭拆、砼模板等 5.井盖井座材质、承重：综合考虑 6.详及图集05S502 7.完成本项目须满足招标文件、招标人要求以及国家/地方/行业相应设计、技术、施工、验收规范/标准/规程所产生的全部工作内容 |
| 15 | 雨水口 | 14 | 座 | 355 | 4970 | 1.名称:雨水口 2.规格：综合考虑 3.井室深度：综合考虑 4.包含垫层、基础、井墙、井筒、井座、井盖及标识、钢筋制安、脚手架搭拆、砼模板等 5.雨篦子材质、承重：综合考虑 6.详及图集16S518，P8 7.完成本项目须满足招标文件、招标人要求以及国家/地方/行业相应设计、技术、施工、验收规范/标准/规程所产生的全部工作内容 |
| 16 | 整体化粪池 | 1 | 座 | 12000 | 12000 | 1.材质:按设计及规范综合考虑 2.型号、规格:按设计及规范综合考虑 |
| 17 | 排水沟 | 878.37 | m | 125 | 109796.25 | M5 水泥砂浆砌砖 |
| 18 | 排水沟 | 878.37 | m | 35 | 30742.95 | 20厚1:2.5水泥砂浆粉光 |
| 19 | 排水沟 | 878.37 | m | 12 | 10540.44 | 压顶 |
| 20 | 排水沟 | 878.37 | m | 12 | 10540.44 | 盖板安装 |
| 21 | 排水沟 | 878.37 | m | 12 | 10540.44 | 100厚C20混凝土或碎砖夯实灌M2.5混合砂浆垫层 |
| 总计：238881.22元 |  |  |  |  |  |  |

西藏利辉工程管理有限公司

2025年8月27日