日喀则湘巴体育公园建设项目、南木林公共体育场建设项目等2个给排水材料采购

中选公示

日喀则湘巴体育公园建设项目、南木林公共体育场建设项目等2个项目给排水材料采购于2025年8月4日在《南木林县胜地建设开发有限责任公司官方网站》发布了《日喀则湘巴体育公园建设项目、南木林公共体育场建设项目等2个项目给排水材料采购比选公告》。2025年8月7日在西藏利辉工程管理有限公司召开比选会议，对报名公司进行询价评选，现将比选结果公示如下：

一、中标信息

日喀则湘巴体育公园建设项目、南木林公共体育场建设项目等2个项目给排水材料采购

建设单位：南木林圣凯建材有限公司

中标单位：日喀则盛凯阳商贸有限公司

中标价：详见中选单位报价清单（数量以实际采购为准）

二、公示期限

自本公示发布之日起1个工作日。

三、如对本次公示内容存在疑问，请通过以下方式进行联系

1.比选人信息

名称：南木林圣凯建材有限公司

联系人：胡先生

电  话：17711978618

2.比选采代理机构信息

名称：西藏利辉工程管理有限公司

地址：西藏自治区日喀则市桑珠孜区滨河路雅喜阳光花园南27栋二单元

项目联系人：张先生

联系方式：13638991009

西藏利辉工程管理有限公司

2025年8月8日

中选单位报价清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 预估数量 | 投标 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 |  |  |
|  |  |  |  |  | （元） |  |  |
| 1 | 钢带波纹管 | DN200 | 米 | 252 | 32.2 | 8114.4 | 42根,SN8 |
| 2 | 热缩套 | DN200 | 个 | 42 | 8 | 336 |  |
| 3 | 钢带波纹管 | DN300 | 米 | 258 | 42.5 | 10965 | 43根,SN8 |
| 4 | 热缩套 | DN300 | 个 | 43 | 11.7 | 503.1 |  |
| 5 | 钢带波纹管 | DN400 | 米 | 552 | 69.5 | 38364 | 92根,SN8 |
| 6 | 热缩套 | DN400 | 个 | 92 | 18.4 | 1692.8 |  |
| 7 | 钢带波纹管 | DN500 | 米 | 342 | 106.8 | 36525.6 | 57根,SN8 |
| 8 | 热缩套 | DN500 | 个 | 57 | 22.7 | 1293.9 |  |
| 9 | 钢丝网骨架管 | 110*1.6mpa | 米 | 246 | 36.2 | 8905.2 |  |
| 10 | 钢丝网骨架管 | 75*1.6mpa | 米 | 12 | 24.8 | 297.6 |  |
| 11 | 钢丝网骨架管 | 63*1.6mpa | 米 | 12 | 19.6 | 235.2 |  |
| 12 | 球墨铸铁雨水箅子 | 450*750 | 套 | 28 | 216 | 6048 | D400 |
| 13 | 球墨铸铁井盖 | 700*800,B125 | 套 | 16 | 176 | 2816 | 雨水 |
| 14 | 球墨铸铁井盖 | 700*800,B125 | 套 | 10 | 176 | 1760 | 污水 |
| 15 | 球墨铸铁井盖 | 700*800,B125 | 套 | 2 | 176 | 352 | 给水 |
| 16 | 球墨铸铁井盖 | 700*800,A15 | 套 | 17 | 248 | 4216 | 雨水/保温 |
| 17 | 球墨铸铁踏步 |  | 个 | 172 | 8.2 | 1410.4 |  |
| 18 | 室外消防栓 |  | 个 | 1 | 388 | 388 |  |
| 19 | 平式水表 | DN100 | 个 | 2 | 171.4 | 342.8 |  |
| 20 | 软密封闸阀 | DN100 | 个 | 3 | 121.4 | 364.2 |  |
| 21 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 1 | 270 | 270 |  |
| 22 | PE电熔法兰头 | 110 | 个 | 9 | 21.4 | 192.6 |  |
| 23 | 法兰片 | DN100 | 个 | 17 | 17.4 | 295.8 |  |
| 24 | 法兰垫 | DN100 | 个 | 25 | 1.3 | 32.5 |  |
| 25 | PE电熔三通 | 110*63 | 个 | 1 | 35.2 | 35.2 |  |
| 26 | PE电熔三通 | 110*75 | 个 | 2 | 35.6 | 71.2 |  |
| 27 | PE电熔三通 | 110 | 个 | 3 | 37.4 | 112.2 |  |
| 28 | PE电熔大小头 | 110*63 | 个 | 2 | 25.2 | 50.4 |  |
| 29 | 软接 | DN100 | 个 | 2 | 49.2 | 98.4 |  |
| 30 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 1 | 142.8 | 142.8 |  |
| 31 | 伴热带 |  | 圈 | 1 | 232 | 232 |  |
| 32 | 橡塑保温管 | DN100 | 米 | 8 | 7.4 | 59.2 |  |
| 33 | PE电熔90°弯头 | 63 | 个 | 4 | 15.2 | 60.8 |  |
| 34 | PE电熔90°弯头 | 110 | 个 | 5 | 29.7 | 148.5 |  |
| 35 | PE给水管 | 25*1.6mpa | m | 3240 | 1.8 | 5832 | 国标,6米/根 |
| 36 | PE给水管 | 32*1.6mpa | m | 702 | 3 | 2106 | 国标,6米/根 |
| 37 | PE给水管 | 40*1.6mpa | m | 654 | 4.6 | 3008.4 | 国标,6米/根 |
| 38 | PE给水管 | 63*1.6mpa | m | 672 | 11.2 | 7526.4 | 国标,6米/根 |
| 39 | PE给水管 | 75*1.6mpa | m | 900 | 15.8 | 14220 | 国标,6米/根 |
| 40 | PE给水管 | 90*1.6mpa | m | 1302 | 22.8 | 29685.6 | 国标,6米/根 |
| 41 | PE给水管 | 110*1.6mpa | m | 462 | 34.2 | 15800.4 | 国标,6米/根 |
| 42 | 塑钢爬梯 |  | 个 | 31 | 7.4 | 229.4 |  |
| 43 | 软密封闸阀 | 65 | 个 | 4 | 171 | 684 | 含法兰套2套 |
| 44 | 软密封闸阀 | 50 | 个 | 5 | 136 | 680 | 含法兰套2套 |
| 45 | 软密封闸阀 | 80 | 个 | 2 | 192.5 | 385 | 含法兰套2套 |
| 46 | 软密封闸阀 | 65 | 个 | 4 | 171 | 684 | 含法兰套2套 |
| 47 | 软密封闸阀 | 50 | 个 | 5 | 136 | 680 | 含法兰套2套 |
| 48 | 软密封闸阀 | 80 | 个 | 2 | 192.5 | 385 | 含法兰套2套 |
| 49 | PE异径三通 | 90*32 | 个 | 11 | 7.8 | 85.8 | 承插 |
| 50 | PE异径三通 | 65*25 | 个 | 5 | 2.4 | 12 | 承插 |
| 51 | PE异径三通 | 50*25 | 个 | 20 | 1.7 | 34 | 承插 |
| 52 | PE异径三通 | 40*25 | 个 | 25 | 1.3 | 32.5 | 承插 |
| 53 | PE异径三通 | 32*25 | 个 | 20 | 0.9 | 18 | 承插 |
| 54 | PE异径三通 | 90*32 | 个 | 7 | 7.8 | 54.6 | 承插 |
| 55 | PE异径三通 | 90*63 | 个 | 2 | 11.2 | 22.4 | 承插 |
| 56 | PE异径三通 | 63*25 | 个 | 10 | 2.4 | 24 | 承插 |
| 57 | PE异径三通 | 50*25 | 个 | 15 | 1.7 | 25.5 | 承插 |
| 58 | PE异径三通 | 40*25 | 个 | 30 | 1.3 | 39 | 承插 |
| 59 | PE异径三通 | 32*25 | 个 | 20 | 0.9 | 18 | 承插 |
| 60 | PE正三通 | 90 | 个 | 3 | 13.4 | 40.2 | 承插 |
| 61 | PE正三通 | 63 | 个 | 7 | 3.9 | 27.3 | 承插 |
| 62 | PE正三通 | 50 | 个 | 10 | 2.4 | 24 | 承插 |
| 63 | PE正三通 | 40 | 个 | 10 | 2.5 | 25 | 承插 |
| 64 | PE正三通 | 25 | 个 | 120 | 0.7 | 84 | 承插 |
| 65 | PE大小头 | 90*63 | 个 | 5 | 5.4 | 27 | 承插 |
| 66 | PE大小头 | 63*50 | 个 | 10 | 3.9 | 39 | 承插 |
| 67 | PE大小头 | 50*40 | 个 | 20 | 1.2 | 24 | 承插 |
| 68 | PE大小头 | 40*32 | 个 | 20 | 0.7 | 14 | 承插 |
| 69 | PE大小头 | 32*25 | 个 | 5 | 0.5 | 2.5 | 承插 |
| 70 | PE弯头 | 50*90° | 个 | 15 | 1.8 | 27 | 承插 |
| 71 | PE弯头 | 63*90° | 个 | 18 | 4.5 | 81 | 承插 |
| 72 | PE弯头 | 40*90° | 个 | 10 | 1.4 | 14 | 承插 |
| 73 | PE弯头 | 32*90° | 个 | 10 | 0.8 | 8 | 承插 |
| 74 | PE弯头 | 25*90° | 个 | 135 | 0.5 | 67.5 | 承插 |
| 75 | PE直接 | 90 | 个 | 200 | 5.4 | 1080 | 承插 |
| 76 | PE直接 | 63 | 个 | 150 | 1.9 | 285 | 承插 |
| 77 | PE直接 | 50 | 个 | 150 | 1.2 | 180 | 承插 |
| 78 | PE直接 | 40 | 个 | 150 | 0.9 | 135 | 承插 |
| 79 | PE直接 | 32 | 个 | 120 | 0.5 | 60 | 承插 |
| 80 | PE直接 | 25 | 个 | 400 | 0.4 | 160 | 承插 |
| 81 | 水系喷头 |  | 套 | 350 | 21 | 7350 | 含25*3/4内丝直接 |
| 82 | PE弯头 | 110*90 | 个 | 18 | 15.6 | 280.8 | 对接 |
| 83 | PE弯头 | 90*90° | 个 | 4 | 11.8 | 47.2 | 对接 |
| 84 | PE三通 | 110 | 个 | 1 | 23.4 | 23.4 | 对接 |
| 85 | 法兰盘 | 100 | 个 | 3 | 38.2 | 114.6 | 螺丝/胶垫/法兰头/法兰片 |
| 86 | 法兰盘 | 90 | 套 | 30 | 36.3 | 1089 | 螺丝/胶垫/法兰头/法兰片 |
| 87 | 法兰盘 | 75 | 套 | 50 | 27.4 | 1370 | 螺丝/胶垫/法兰头/法兰片 |
| 88 | 法兰盘 | 63 | 套 | 62 | 21.2 | 1314.4 | 螺丝/胶垫/法兰头/法兰片 |
| 89 | 地下式消火栓 | 100 | 个 | 4 | 388 | 1552 |  |
| 90 | 镀锌钢管 | 100 | 米 | 180 | 15.8 | 2844 | 100*1.0 |
| 91 | 镀锌钢管 | 160 | 米 | 24 | 32.6 | 782.4 | 150*1.4 |
| 92 | 软接 | 80 | 个 | 4 | 54.4 | 217.6 |  |
| 93 | Y型过滤器 | 80 | 个 | 2 | 135.8 | 271.6 |  |
| 94 | 减压阀 | 80 | 个 | 2 | 328.5 | 657 |  |
| 95 | 软接 | 65 | 个 | 8 | 37.2 | 297.6 |  |
| 96 | Y型过滤器 | 65 | 个 | 4 | 114.3 | 457.2 |  |
| 97 | 软接 | 50 | 个 | 10 | 35.8 | 358 |  |
| 98 | Y型过滤器 | 50 | 个 | 5 | 92.8 | 464 |  |
| 99 | 平式水表 | 100 | 个 | 1 | 171.4 | 171.4 |  |
| 100 | 软密封闸阀 | 100 | 个 | 2 | 121.4 | 242.8 |  |
| 101 | Y型过滤器 | 100 | 个 | 1 | 142.8 | 142.8 |  |
| 102 | 倒流防止器 | 100 | 个 | 1 | 270 | 270 |  |
| 103 | 软接 | 100 | 个 | 2 | 49.2 | 98.4 |  |
| 104 | 铜排气阀 | 65 | 个 | 1 | 98.5 | 98.5 | 改为法兰排气阀 |
| 105 | 铜排气阀 | 90 | 个 | 1 | 114 | 114 | 改为法兰排气阀 |
| 106 | 电工胶布 |  | 圈 | 200 | 2.3 | 460 |  |
| 107 | 防水胶布 |  | 圈 | 100 | 3.5 | 350 | 电老虎 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 232847 |  |